东昌府区中医院放射科检测服务包一、包二采购项目说明

一、基本要求：

此次包一（电离辐射检测）、包二（设备性能与防护检测）服务项目服务期限为一年，请供应商提供详细服务方案及具体服务措施、服务承诺。

二、服务内容：

1、提供医院在用射线装置（1）电离辐射检测报告；（2）设备性能与防护检测报告。

2、根据医院要求对医院新安装设备及时进行检测和校准。

3、合同签订两日内开始检测，一周内检测完毕。

三、响应文件正本中须提供如下资格证明文件：

1、资格审查项

（1）供应商营业执照（副本）、组织机构代码证（副本）、税务登记证（副本）或三证合一后的营业执照（副本）；（加盖公章）

（2）如授权代表参加报价及谈判，须提供法定代表人授权委托书原件及授权代表的身份证复印件（加盖公章）；如法定代表人本人参加报价及谈判，可只提供法定代表人身份证复印件（加盖公章）；

（3）具备放射卫生技术服务机构资质或者具备检验检测机构资质认定（CMA）。

（4）电离辐射检测报告具备《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）、《环境γ辐射剂量率测量技术规范》（HJ1157-2021）等检测依据，满足《放射诊疗许可证》校验需求。

（5）设备性能与防护检测报告具备《放射诊断放射防护要求》(GBZ130-2020)、《X射线计算机体层摄影装置质量控制检测规范》（WS519-2019）、《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS76-2020）等检测依据，满足核技术利用辐射安全申报系统年报需求。

四、投标报价：

报价包括设备费、运杂费、装卸费、保险费、安装费、检测费、配件和备品费用、税金及质保期内提供服务等所发生的所有费用。投标人免费提供的项目，应先写明该项目的实际价格，并注明免费，此项不计入总价或合计价

- 付款方式：

设备检测完成后并提供检测报告支付合同价款。

六、谈判：

1、谈判小组所有成员集中与单个进入详细评审的投标人分别进行技术、服务谈判。

谈判过程中，谈判小组可以根据具体情况要求所有参加谈判的供应商进行再次报价。

2、最终报价

谈判结束后，谈判小组要求所有合格投标人在规定的时间、地点进行最终报价。

东昌府区中医院放射科检测服务包（  ）采购项目

| 序号 | 包（ ） |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务报价 | 小写： 元 大写： 元 |
| 2 | 付款方式： （如满足谈判文件要求的付款方式，填写满足） |  |
| 3 | 交货期： （如满足谈判文件要求的付款方式，填写满足） |  |

供应商名称（盖章）：

授权代理人签字：

日  期：

附件1：东昌府区中医院设备明细

| 序号 | 仪器名称 | 数量 (台/件) | 单价/元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT | 1 |  |
| 2 | DR | 1 |  |
| 3 | 数字胃肠 | 1 |  |
| 4 | 移动DR | 1 |  |
| 5 | 小c型臂 | 1 |  |