东昌府区中医院计量器具检测服务包三采购项目说明

一、基本要求：

本项目服务期限为一年，请供应商提供详细服务方案及具体服务措施、服务承诺。

二、服务内容：

1、提供医院相应标段非强制检定计量器具的计量检测并出具检测报告及合格证。

2、根据医院要求对医院新安装设备及时进行检测和校准。

3、合同签订两日内开始检测，一周内检测完毕。

三、提供如下资格证明文件：

（1）供应商营业执照（副本）、组织机构代码证（副本）、税务登记证（副本）或三证合一后的营业执照（副本）；（加盖公章）

（2）如授权代表参加谈判，须提供法定代表人授权委托书原件及授权代表的身份证复印件（加盖公章）；如法定代表人本人参加报价及谈判，可只提供法定代表人身份证复印件（加盖公章）；

（3）通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的实验室认可有效证书及附件或中国计量认证（CMA）。

四、报价要求:

按照政府检测标准内容进行报价。

- 付款方式：

设备检测完成后并提供检测报告支付合同价款。

六、谈判：

1、谈判小组所有成员集中与单个进入详细评审的投标人分别进行技术、服务谈判。

谈判过程中，谈判小组可以根据具体情况要求所有参加谈判的供应商进行再次报价。

2、最终报价

谈判结束后，谈判小组要求所有合格投标人在规定的时间、地点进行最终报价。

东昌府区中医院计量器具检测服务包三采购项目

| 序号 | 包（三） |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务报价 | 小写： 元 大写： 元 |
| 2 | 付款方式： （如满足谈判文件要求的付款方式，填写满足） |  |
| 3 | 交货期： （如满足谈判文件要求的付款方式，填写满足） |  |

供应商名称（盖章）：

授权代理人签字：

日  期：

附件1：东昌府区中医院设备明细

| 序号 | 仪器名称 | 数量 (台/件) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 注射泵 | 30 |
| 2 | 输液泵 | 12 |
| 3 | 心脏除颤器 | 4 |
| 4 | 呼吸机 | 6 |
| 5 | 麻醉呼吸机 | 2 |
| 6 | 高频电刀 | 2 |
| 7 | 医用超声源 | 4 |
| 8 | 血细胞分析仪 | 2 |
| 9 | 尿液分析仪 | 1 |
| 10 | 全自动生化分析仪 | 1 |
| 11 | 生物显微镜 | 1 |
| 12 | 医用离心机 | 4 |
| 13 | 医用中心供氧系统 | 1 |
| 14 | 医用中心吸引系统 | 1 |
| 15 | 多参数监护仪 | 39 |
| 16 | 心电图机 | 10 |
| 17 | 医用辐射源 | 6 |
| 18 | 水银血压计 | 9 |
| 19 | 电子血压计 | 12 |
| 20 | 加样移液器 | 8 |
| 21 | 温湿度计 | 8 |

附 件 2 :东昌府区中医院分院(郑家分院)设备明细

| 序号 | 仪器名称 | 数量 (台/件) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 注射泵 | 3 |
| 2 | 输液泵 | 2 |
| 3 | 呼吸机 | 6 |
| 4 | 麻醉呼吸机 | 2 |
| 5 | 高频电刀 | 2 |
| 6 | 医用超声源 | 3 |
| 7 | 血细胞分析仪 | 2 |
| 8 | 尿液分析仪 | 1 |
| 9 | 全自动生化分析仪 | 1 |
| 10 | 生物显微镜 | 1 |
| 11 | 医用离心机 | 1 |
| 12 | 医用中心供氧系统 | 1 |
| 13 | 医用中心吸引系统 | 1 |
| 14 | 多参数监护仪 | 21 |
| 15 | 心电图机 | 2 |
| 16 | 医用辐射源 | 3 |
| 17 | 水银血压计 | 15 |
| 18 | 电子血压计 | 13 |